อุปกรณ์ LAN Core Switch

อุปกรณ์ LAN Core Switch ยี่ห้อ Nortel Networks รุ่น Passport 8600

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ทำงานแบบ Layer 2 และ 3 ( Switching / Routing ) ที่ Wire-Speed

- ออกแบบเป็นลักษณะ Modular ที่มีจำนวน Slot 6 Slots

- มี Switch Fabric ขนาด 128  Gbps. และขยายได้เป็น 256 Gbps ,512 Gbps

- รองรับการเชื่อมต่อแบบ 10 Gigabit Ethernet ในอนาคตได้ภายในอุปกรณ์เดียวกัน

- ทำงานแบบ Hot-Swappable ได้สำหรับ Switch Fabric/CPU Module , Interface Module , Fans และ Power Supply Module

- ทำ Virtual LAN (VLAN) ได้

- รองรับการทำงานตามมาตรฐาน IEEE 802.3 , IEEE 802.3u , IEEE 802.3z , IEEE 802.1D และ IETF DiffServ

- มีระบบ Hardware-Based Queuing เพื่อรองรับการส่งข้อมูลตามความสำคัญของ Application และทำ QoS (Quality of Service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 8 ระดับ

- ทำงานแบบ Routing โดยใช้ RIP , RIPv2 , OSPF, BGP 4

- รองรับการทำงานตามมาตรฐาน SNMPv3 และ RMON

- รองรับการจัดการทางด้าน IP แบบ Traffic Policing

- ทำงานแบบ Redundant Power Supply และ Redundant Switch Fabric

- ติดตั้งบน Rack ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้วได้

- ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL และ FCC

- ใช้กับไฟฟ้าขนาด  220 VAC

…………………